500MHz核磁共振波谱仪培训计划

（AVANCE III 500）

- 培训对象

我校在职教师

- 培训仪器

500MHz核磁共振波谱仪 AVANCE III 500

- 申请培训条件

  - 在教学科研中对核磁有实际使用需求，使用频率高的优先考虑。

  - 当申请人过多，本实验室根据以往使用记录，按照课题组使用该仪器测试样品数量的多少逐批安排申请人进行培训。

  - 申请人应具有较强的责任心和独立工作能力，愿意为导师课题组承担核磁的分析检测工作。

  - 申请人需自学核磁共振波谱仪基础理论知识，了解核磁共振波谱仪的基本原理和构造。

- 培训内容

  - 样品制备

  - 上机操作

  - 有关安全、仪器使用记录、规章制度等

- 培训安排

  - 本实验室每批培训最多招收8人。

  - 申请人进入实验室后，必须服从相关负责教师的工作安排。

  - 培训分为两个部分，第一部分：简单样品制备和随机观摩,培训所需样品为实验室客户样品。内容包括：翻阅说明书、样品制备、随机观摩等。第二部分：上机操作。

- 考核

  - 申请人必须具有较强的责任心和独立工作能力；

  - 熟练掌握样品制备；

  - 熟练进行全过程的上机操作；

  - 完全知晓仪器操作中容易发生危险或故障的注意事项；

  - 考核由考核小组来实施。

- 培训收费

培训为免费。