电子顺磁共振仪器操作中易发生危险或故障的注意事项

- 实验前必须确保开启循环冷却水系统。

- 样品管放置腔体内之前必须用绸布将样品管外壁搽干净，不然会污染腔体。

- 放置样品时样品管必须小心竖直地要对准腔的中心，否则容易打碎，污染腔体。

- 实验时必须按照培训时的操作规程，不得随意更改实验的重要参数。

- 严禁随意拆卸仪器各部分的连接线。

- 严禁在仪器设备上使用外来U盘和光盘，所有测试数据均存放在电脑桌面上指定文件夹内，实验结束后可以用新光盘刻录数据。

- 实验结束后关闭关闭仪器以及循环冷却水单元。