红外仪器操作中不规范操作或故障的注意事项

- 固体压片时，注意压片机的压力，未免过高，以免损坏压片机与模具。

- 固体压片时，要注意认真使用溴化钾粉体，以免污染。

- 液体制样时，使用KRS-5盐片时，千万不要用手，注意安全。

- 当采用ONMI采样器，测试样品时，不可测试表面粗糙及硬的样品。

五，注意保持室内温度。