紫外仪器操作中不规范操作或故障的注意事项

- 注意仪器的开关机的顺序。

- 注意不要污染仪器样品池两边的窗片。

- 积分球不能测试太小的样品，如果不慎将小样品或粉体掉入球体内，应及时通知值班人员，不得自行处理。

- 不要将样品或是别的东西放在仪器上。

五，一旦仪器出现故障，如软件报错等，应及时通知值班人员，不得自行处理。

六，为防止电脑中毒，严禁在仪器设备上使用外来U盘和光盘，所有测试数据上校园网通过email发送。