激光扫描共聚焦显微镜培训计划

（Nikon A1R）

- 培训对象

我校在职教师、博士研究生和硕士研究生。

- 培训仪器

激光扫描共聚焦显微镜Nikon A1R

- 申请培训条件

  - 在教学科研中对激光扫描共聚焦显微镜有实际使用需求，使用频率高的优先考虑。

  - 申请人应具有较强的责任心和独立工作能力，愿意为导师课题组承担培训合格仪器的分析检测工作。

  - 申请人需自学仪器理论知识，了解仪器的基本原理和构造。

- 报名

  - 必须符合申请培训条件。

  - 当申请人数超过额定人数时，将依据该申请人或其导师课题组使用该仪器测试的频率进行排队安排培训。

  - 每人只能选择一台仪器申请培训，培训考核结束后可再次申请仪器培训。

  - 报名额满开始培训。

- 培训内容

  - 观摩教师的上机演示及简单样品检测

  - 独立上机操作

  - 有关安全、仪器使用记录、规章制度等

- 培训安排

  - 每批学员组成一个班，每班4人。

  - 申请人进入实验室后，必须服从相关负责教师的工作安排。

  - 培训分为两个部分，现场观摩和上机操作，直至达到独立上机操作和实际样品测试要求。

- 培训考核

当达到仪器培训要求后，由专家考核小组负责实施考核。通过考核应该满足条件：

  - 较强的责任心及独立工作能力；

  - 熟练进行全过程的上机操作；

  - 完全知晓仪器操作中容易发生危险或故障的注意事项

考核合格者给予开放上机资格，未通过考核人员可参加下一期培训和考核，累计两次考核未通过者，取消其对该仪器的培训资格。

- 培训收费

培训为免费。