电子顺磁共振波谱仪开放责任协议书

甲方：分析测试中心                           代表人：  杜一平

乙方（仪器使用者）：                         代表人：

丙方：    实验室与装备处                     代表人：    吴炎

使用仪器名称：   电子顺磁共振波谱仪

型号：  EMX-8/2.7           ； 仪器编号：  03030710-0003

配套设施：

仪器安装位置：  实验四  楼   106   室。

(一) 甲方的权利与义务

1. 甲方负责安排合适的实验室和仪器设备及其配套设施用于仪器开放。

2. 甲方负责监督仪器设备的使用。

3. 甲方负责安排人员培训和考核，所有使用仪器设备的人员必须经过专业培训和考核，考核合格后取得相应的上机资格。

4. 如果乙方在取得上机资格后一个月内没有预约使用过该仪器，甲方需对其进行重新考核后方可上机；如果乙方在取得上机资格后三个月内没有预约使用过该仪器，甲方有权注消其上机资格。

(二) 乙方权利与义务：

1. 乙方在使用开放仪器设备前须取得该仪器的上机资格。

2.乙方有权使用仪器设备及其配套设施用于自己科研样品的测试，但样品需乙方自行提前制备。

3. 乙方对其预约使用期间的仪器设备的安全使用、维护和管理负有全部责任。

4. 乙方对其预约使用期间的实验室安全负有全部责任。

第三条 双方约定

(一)甲方拥有本协议约定的仪器设备、配套设施、技术资料、实验室的所有权，乙方具有预约时间段仪器的使用权。

(二)甲方保证交付乙方使用前仪器设备完好和使用正常。

(三)乙方必须在预约使用仪器前自行制备好样品，本实验室不提供常规样品制备。如有特殊需求，可在实验室处理间配制样品，所需物品全部有乙方提供。

（四）使用电子顺磁共振波谱仪时必须保持样品管外壁的干净，严禁乙方因使用不当而造成腔体的污染，如有违反，造成的一切后果均由乙方承担并取消乙方仪器使用资格。

(五)乙方必须按预约时间准时到指定实验室上机，并按预约时间准时结束实验。乙方不得无故在预约时间不到实验室上机，不得带领其他人员进入分析测试中心及相关实验室，不得携带食物和饮品进入分析测试中心及相关实验室，否则将记录其不良使用记录。

(六)乙方在开始实验前应仔细检查仪器设备是否运行正常，确定仪器设备运行正常后应在《开放仪器设备使用记录本》上签字，然后方可进行自己的实验；如果乙方检查发现仪器设备运行有故障，必须立即停止仪器使用，立即报告分析测试中心值班工作人员，与值班人员一起在《开放仪器设备使用记录本》上注明故障原因并共同签字确认。

(七)乙方开始实验后，应按照培训要求和仪器设备《操作规程》正确、安全地使用和管理仪器，乙方对其预约使用期间的仪器设备的安全使用、维护和管理负有全部责任。在使用过程中如果仪器设备发生故障，应立即停止使用，记录故障表现，并及时通知值班人员。

(八)实验结束后，如果下一位预约者已到场，乙方应与下一位预约者直接进行仪器交接，确认仪器正常后在《开放仪器设备使用记录本》上签字确认，然后离开实验室；如果下一位预约者没有到场，实验结束后在《开放仪器设备使用记录本》上签字后关闭门窗，经值班人员确认后离开实验室；如果乙方是最后一位预约者，实验结束后应按照程序关闭仪器和循环冷却水，关闭门窗，在《开放仪器设备使用记录本》上签字，经值班人员确认后离开实验室，并在第二天上午八点半前到实验室与相关负责老师进行仪器交接。

(九)乙方实验所有数据均通过光盘刻录，严禁乙方在本实验室仪器设备上使用U盘等其他外来设备。如果违规使用，造成的一切后果由乙方负责，并记录其不良使用记录。

(十)分析测试中心仪器设备计算机中所存储的客户样品资料均有保密要求，严禁乙方对计算机进行任何设定和改动，严禁乙方查看、更改、拷贝、散发其他客户资料，如有违反，造成的一切后果均由乙方承担。

(十一)除乙方预约使用的仪器设备及配套设施外，乙方不得随意动用实验室内的其他设备和设施（主要包括：仪器设备以外的计算机、该实验室的其它仪器设备等）。

(十二)乙方必须按测试中心制定的收费标准缴纳测试费用。测试费用按使用时间收取，每小时200 元，不足1小时按一小时计算。

(十三)对有不良使用记录的乙方，甲方有权视其情节酌情处理（包括经济处罚、限制使用及取消上机资格），对于情节严重造成违法的将移送司法部门处理。

第四条 事故处理

(一) 在仪器开放使用期间，因乙方使用、管理不当造成仪器设备损失的，所有责任和维修费用由乙方承担。

(二) 如乙方不能按甲方有关规定使用仪器而造成其他事故，按学校的有关规定处理。

(三) 如遇不可抗拒的自然灾害造成的损失由甲方承担。

第五条 协议更改、补充与终止

(一) 经双方协商，可对本协议条款进行修订、更改或补充，以书面协议书为准。

(二) 协议规定的管理期满，本协议自然终止。

(三) 协议终止后，乙方在同等条件下优先续签协议书。

第六条 其他事项

(一) 本协议有效期为     年    月   日至     年    月   日。

(二) 本协议正本一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等约束力。

(三) 甲乙方对协议发生争议时，应协商解决；协商不成时，请丙方调解解决。

甲方：  分析测试中心      乙方：                  丙方： 实验室与装备处

代表人：                  代表人：                代表人：

20  年    月    日       20   年    月    日     20   年     月   日